Приложение № 1  к постановлению

администрации Сортавальского

городского  поселения

от 19.01.2009г. № 3

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

о порядке обучения мерам пожарной безопасности на предприятиях,

в организациях, учреждениях и их филиалах на территории

Сортавальского городского поселения

1. Общие положения

1.1.  Настоящие рекомендации разработаны в целях реализации требований Федерального закона «О пожарной безопасности», предусматривающего обязательное обучение мерам пожарной безопасности работников (руководителей, специалистов, рабочих и служащих) (далее - работники) предприятий, учреждений, организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее — предприятия), направлены на соблюдение Закона, нормативных актов по пожарной безопасности в процессе производственной деятельности, а также на всестороннее и глубокое их изучение.

К нормативным актам по пожарной безопасности относятся: правила пожарной безопасности, государственные стандарты, строительные нормы и правила, правила устройства и безопасной эксплуатации, иные правила и инструкции, содержащие требования пожарной безопасности.

1.2.  Рекомендации устанавливают общий порядок организации и проведения обучения мерам пожарной безопасности на территории Сортавальского городского поселения.

1.3.   Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения мерам пожарной безопасности в целом на предприятиях возлагается на руководителей предприятий, а в подразделениях (цех, участок, отдел, лаборатория, арендуемый объект и т.п.) (далее -  подразделения) - на их руководителей.

1.4.  Обучение мерам пожарной безопасности проводится в ходе проведения противопожарных инструктажей, пожарно-технических минимумов, пожарно-технических конференций, лекций, семинаров, бесед, а также в учебных заведениях и в процессе повышения квалификации.

1.5.   Обучение работников предприятия мерам пожарной безопасности проводится на базе учебных комбинатов, курсов, имеющих лицензию Государственной противопожарной службы на право проведения обучения мерам  пожарной  безопасности  (далее  -  учебные  комбинаты),   а также  на

предприятиях в специально оборудованных классах, помещениях и непосредственно в подразделениях на рабочих местах лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности, из числа инженерно-технического персонала.

1.6.  Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с типовыми программами. Типовые программы обучения мерам пожарной безопасности разрабатываются учебными комбинатами и согласовываются с Межтерриториальным отделом Государственного пожарного надзора (г. Сортавала, г. Лахденпохья).

1.7.   Предприятия имеют право поручить организацию и проведение всех видов обучения со всеми категориями работников учебным комбинатам.

2. Противопожарные инструктажи

2.1.    Противопожарный инструктаж - это доведение до работников предприятий основных требований пожарной безопасности, изучение технологических процессов производства, оборудования, средств противопожарной защиты и действий в случае возникновения пожара.

Противопожарный инструктаж проводится в соответствии с типовой программой обучения (приложение № 2 к Методическим рекомендациям).

2.2.  Противопожарные инструктажи в зависимости от характера и времени проведения подразделяются на:

-  вводный,

-  первичный,

-  повторный,

-  внеплановый,

-  целевой.

2.3.   Вводный противопожарный инструктаж проводится со всеми вновь принятыми работниками независимо от занимаемой должности и профессии. Инструктаж проводит лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности на предприятии.

При этом инструктируемые должны быть ознакомлены:

-   с состоянием условий пожарной безопасности на предприятиях;

-  с законодательными,     нормативными     правовыми     и     нормативно- техническими актами.