Приложение № 4  к постановлению

администрации Сортавальского

городского  поселения

от 19.01.2009г. № 3

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных требований пожарной безопасности, действующих

в период особого противопожарного режима

на территории Сортавальского городского поселения

1.  Передача информационных сообщений о введении особого противопожарного режима через средства оповещения гражданской обороны.

2.  Организация дежурства граждан и работников предприятий, расположенных в населенном пункте, при пожарном депо в помощь членам добровольной пожарной дружины (пожарно-сторожевой охраны).

3.  Подготовка для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники.

4.  Организация патрулирования территорий населенных пунктов силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований с  первичными средствами пожаротушения.

5.  Установка в сельских населенных пунктах у каждого жилого строения емкости (бочки) с водой.

6.   Проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности и  действиях   в   случае   пожара  через   средства   массовой   информации  на безвозмездной основе.

7.   В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при  получении штормового предупреждения - временная приостановка разведения костров, проведения пожароопасных работ на определенных участках, топки печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, в сельских населенных пунктах, дачных поселках, на предприятиях и садовых участках.

8.  Ограждение периметров территорий летних детских дач, детских оздоровительных лагерей, расположенных в лесных массивах, защитной минерализованной полосой шириной не менее 6 метров.

9.   В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении   штормового   предупреждения   для   исключения   возможности

переброса огня при лесных пожарах, а также при пожарах на землях сельскохозяйственного назначения на здания и сооружения населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и в непосредственной близости от земель сельскохозяйственного назначения, устройство защитных противопожарных полос шириной не менее 10 м. со стороны преобладающего направления ветра, удаление сухой растительности.

10. При опасности возникновения лесных пожаров - ограничение передвижения по территории лесных насаждений автомобильного транспорта без искрогасителей на выпускных трубах двигателей внутреннего сгорания.

11.Обеспечение безвозмездного использования общественного транспорта для экстренной эвакуации населения.